## COM3
Caudal1 [m3/s] | Temp1 [ºC] | Caudal2 [m3/s] | Temp2 [ºC] | Caudal3 [m3/s] | Temp3 [ºC] | Caudal4 [m3/s] | Temp4 [ºC] | Consumo Vent ppal [kW] | Puerto COM | Fecha y Hora
0.0218 | 29.75 | 0.1801 | 28.5 | 0.0431 | 28.75 | 0.1362 | 28.25 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0218 | 29.75 | 0.1801 | 28.5 | 0.0431 | 28.75 | 0.1362 | 28.25 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0206 | 28.75 | 0.1796 | 28.5 | 0.0338 | 28 | 0.1367 | 28.75 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0236 | 29.5 | 0.1781 | 29 | 0.0349 | 28.75 | 0.1365 | 28.5 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0247 | 29.25 | 0.1783 | 29 | 0.0399 | 28.5 | 0.1345 | 28.5 | 0.0254 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0186 | 29.25 | 0.1788 | 28.75 | 0.0371 | 28.75 | 0.1358 | 28.75 | 0.0228 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.052 | 28.75 | 0.2399 | 28.25 | 0.0737 | 28.25 | 0.2391 | 28.75 | 0.0228 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0645 | 29.25 | 0.2385 | 28.75 | 0.0855 | 28.75 | 0.244 | 28.75 | 0.0455 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.053 | 29 | 0.2203 | 29 | 0.083 | 29 | 0.2135 | 28.5 | 0.0455 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0515 | 29 | 0.2041 | 28.25 | 0.0685 | 28.5 | 0.1883 | 28.5 | 0.0635 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0218 | 29.75 | 0.2056 | 28.75 | 0.0607 | 28.5 | 0.1944 | 29 | 0.0741 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0466 | 29.25 | 0.2131 | 28.5 | 0.0683 | 28.25 | 0.1972 | 28.75 | 0.0858 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0463 | 29 | 0.2143 | 28.5 | 0.0709 | 28.5 | 0.2047 | 28.75 | 0.0345 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.048 | 29 | 0.2174 | 28.5 | 0.0689 | 28.25 | 0.2087 | 28.5 | 0.1127 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0137 | 29.5 | 0.2146 | 28.75 | 0.0722 | 28.5 | 0.2145 | 28.75 | 0.1202 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.063 | 29.5 | 0.2176 | 28.25 | 0.0779 | 27.75 | 0.218 | 28.25 | 0.1447 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0584 | 29.25 | 0.2225 | 29 | 0.0769 | 28.5 | 0.2256 | 28.75 | 0.0687 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0512 | 29 | 0.2219 | 29 | 0.0841 | 28 | 0.2259 | 28.75 | 0.1822 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0702 | 29.5 | 0.2338 | 28.75 | 0.0659 | 28.5 | 0.2389 | 28.5 | 0.2033 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0639 | 29.25 | 0.2476 | 29 | 0.0831 | 28.25 | 0.2398 | 28.75 | 0.2258 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0554 | 29 | 0.2451 | 28.75 | 0.0787 | 28.5 | 0.2442 | 28.5 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0483 | 29.5 | 0.2423 | 28.5 | 0.0772 | 28.5 | 0.2515 | 28.75 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0596 | 29 | 0.2374 | 28.75 | 0.0772 | 28.5 | 0.2554 | 29 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.069 | 29.5 | 0.2352 | 28.75 | 0.0908 | 28.75 | 0.2511 | 28.25 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0722 | 29.25 | 0.2287 | 28.75 | 0.0942 | 28.75 | 0.2529 | 28.5 | 0.1926 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0643 | 29.5 | 0.2374 | 28.75 | 0.0962 | 28.75 | 0.2542 | 28.75 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0575 | 29 | 0.2306 | 29 | 0.0825 | 28.75 | 0.2514 | 28.25 | 0.2377 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0643 | 29.5 | 0.2364 | 28.5 | 0.0779 | 28.25 | 0.2499 | 29 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0571 | 29.25 | 0.2321 | 28.5 | 0.0936 | 28.5 | 0.2526 | 28.75 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0378 | 29.25 | 0.2323 | 28.75 | 0.096 | 28.5 | 0.2561 | 28.75 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0554 | 29 | 0.231 | 29 | 0.0886 | 28.75 | 0.2526 | 28.75 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0675 | 29.5 | 0.2333 | 28.75 | 0.1013 | 28.25 | 0.2538 | 28.5 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0542 | 29.5 | 0.2321 | 28.75 | 0.0857 | 28.5 | 0.2495 | 29 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0585 | 29 | 0.2355 | 29 | 0.0806 | 28.5 | 0.2482 | 28.75 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0641 | 29.25 | 0.2394 | 28.5 | 0.0742 | 28.25 | 0.2539 | 29 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0472 | 29.25 | 0.2393 | 29 | 0.0814 | 28.25 | 0.25 | 28.5 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0392 | 29.5 | 0.2388 | 28.75 | 0.0921 | 28.5 | 0.2501 | 28.75 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0368 | 29.25 | 0.2365 | 29 | 0.0881 | 28.25 | 0.2556 | 29 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0578 | 29.25 | 0.2275 | 28.75 | 0.0833 | 28.75 | 0.2521 | 28.75 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42
0.0443 | 29.25 | 0.2317 | 28.75 | 0.0777 | 28.75 | 0.2516 | 28.75 | 0.25 | COM3-Recibir | 2021-11-10 17:42

## COM6
Hum1 [%] | CO2_1 [ppm] | CO_1 [ppm] | Hum2 [%] | CO2_2 [ppm] | CO_2 [ppm] | Consumo Vent ppal [kW] | Puerto COM | Fecha y Hora
35.4 | 505.21 | 0.59 | 34 | 615.06 | 0.62 |  | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.4 | 504.22 | 0.59 | 34 | 614.69 | 0.62 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.4 | 503.82 | 0.59 | 34 | 614.32 | 0.62 | 0.0181 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.4 | 503.23 | 0.59 | 34 | 613.95 | 0.62 | 0.0228 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.4 | 502.44 | 0.59 | 34 | 613.58 | 0.62 | 0.0228 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.4 | 501.85 | 0.59 | 34 | 611.19 | 0.62 | 0.0379 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.4 | 498.52 | 0.59 | 34 | 606.62 | 0.62 | 0.0455 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.4 | 495.39 | 0.59 | 33.9 | 601.17 | 0.62 | 0.0455 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.3 | 492.09 | 0.59 | 33.9 | 595.23 | 0.61 | 0.0635 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.3 | 488.04 | 0.58 | 33.9 | 588.81 | 0.61 | 0.0282 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.3 | 483.45 | 0.58 | 33.9 | 582.1 | 0.61 | 0.0345 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.3 | 478.69 | 0.58 | 33.8 | 575.3 | 0.61 | 0.0416 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.2 | 473.98 | 0.58 | 33.8 | 568.39 | 0.6 | 0.0496 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.2 | 468.75 | 0.58 | 33.8 | 561.56 | 0.6 | 0.0586 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 463.01 | 0.58 | 33.8 | 554.63 | 0.6 | 0.0687 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 457.69 | 0.57 | 33.7 | 547.79 | 0.6 | 0.0798 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 452.61 | 0.57 | 33.7 | 540.86 | 0.59 | 0.092 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 447.92 | 0.57 | 33.7 | 534 | 0.59 | 0.2033 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 443.28 | 0.57 | 33.7 | 527.23 | 0.59 | 0.2258 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 438.5 | 0.57 | 33.7 | 520.54 | 0.58 | 0.1362 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 433.76 | 0.56 | 33.7 | 514.08 | 0.58 | 0.1627 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 428.89 | 0.56 | 33.7 | 507.69 | 0.58 | 0.1723 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 424.07 | 0.56 | 33.7 | 501.53 | 0.57 | 0.1926 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 418.95 | 0.56 | 33.7 | 495.74 | 0.57 | 0.2143 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 414.22 | 0.55 | 33.7 | 490.31 | 0.57 | 0.2377 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 409.86 | 0.55 | 33.7 | 485.24 | 0.57 | 0.25 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35 | 405.54 | 0.55 | 33.7 | 480.36 | 0.56 | 0.25 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35 | 401.42 | 0.55 | 33.7 | 475.66 | 0.56 | 0.25 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35 | 397.82 | 0.54 | 33.7 | 471.3 | 0.56 | 0.25 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35 | 394.09 | 0.54 | 33.6 | 467.12 | 0.55 | 0.25 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35 | 390.71 | 0.54 | 33.6 | 463.12 | 0.55 | 0.25 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35 | 387.19 | 0.54 | 33.6 | 459.29 | 0.55 | 0.25 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35 | 383.86 | 0.53 | 33.6 | 455.62 | 0.55 | 0.25 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35 | 380.7 | 0.53 | 33.6 | 452.13 | 0.54 | 0.25 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 377.88 | 0.53 | 33.6 | 448.79 | 0.54 | 0.25 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 375.39 | 0.53 | 33.6 | 445.62 | 0.54 | 0.25 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 373.22 | 0.53 | 33.6 | 442.6 | 0.54 | 0.25 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 370.9 | 0.52 | 33.6 | 439.87 | 0.54 | 0.25 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42
35.1 | 368.29 | 0.52 | 33.6 | 437.16 | 0.53 | 0.25 | COM6-Recibir | 2021-11-10 17:42

## COM7
Hum3 [%] | CO2_3 [ppm] | CO_3 [ppm] | Hum4 [%] | CO2_4 [ppm] | CO_4 [ppm] | Consumo Vent ppal [kW] | Puerto COM | Fecha y Hora
59.9 | 1123.25 | 1.84 | 39.4 | 696.73 | 0.91 |  | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.9 | 1122.49 | 1.84 | 39.4 | 696.73 | 0.91 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.9 | 1122.1 | 1.84 | 39.4 | 696.73 | 0.91 | 0.0203 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.7 | 1121.34 | 1.84 | 39.4 | 696.73 | 0.91 | 0.0228 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.7 | 1120.19 | 1.83 | 39.2 | 696.52 | 0.91 | 0.0228 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.7 | 1113.32 | 1.83 | 39.2 | 694.41 | 0.91 | 0.0379 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.7 | 1101.94 | 1.81 | 39.6 | 690.84 | 0.91 | 0.0455 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.7 | 1088.43 | 1.8 | 39.6 | 686.46 | 0.91 | 0.0455 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.7 | 1074.32 | 1.78 | 39.1 | 681.69 | 0.91 | 0.0635 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.6 | 1059.63 | 1.76 | 39.1 | 676.74 | 0.91 | 0.0282 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.6 | 1044.76 | 1.74 | 39 | 671.42 | 0.91 | 0.0345 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.4 | 1029.35 | 1.72 | 39 | 665.94 | 0.91 | 0.0416 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.4 | 1013.79 | 1.7 | 39 | 660.49 | 0.91 | 0.0496 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.4 | 997.73 | 1.68 | 39 | 654.89 | 0.91 | 0.0586 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.4 | 981.55 | 1.66 | 38.9 | 649.33 | 0.91 | 0.0687 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.1 | 964.91 | 1.63 | 38.9 | 643.62 | 0.91 | 0.0798 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59.1 | 948.19 | 1.61 | 38.5 | 637.95 | 0.91 | 0.092 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.7 | 931.06 | 1.59 | 38.5 | 632.14 | 0.91 | 0.2033 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.7 | 913.87 | 1.56 | 38.3 | 626.37 | 0.91 | 0.2258 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.5 | 896.64 | 1.54 | 38.3 | 620.47 | 0.9 | 0.1362 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.5 | 879.37 | 1.52 | 38.2 | 614.61 | 0.9 | 0.1627 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.7 | 862.38 | 1.49 | 38.2 | 608.8 | 0.9 | 0.1723 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.7 | 845.97 | 1.47 | 38.3 | 603.23 | 0.9 | 0.1926 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.7 | 830.12 | 1.44 | 38.3 | 597.89 | 0.9 | 0.2143 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.7 | 814.82 | 1.42 | 38.4 | 592.59 | 0.9 | 0.2377 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.7 | 800.04 | 1.4 | 38.4 | 587.7 | 0.9 | 0.25 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.7 | 786.05 | 1.38 | 38.7 | 582.84 | 0.9 | 0.25 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.8 | 772.55 | 1.36 | 38.7 | 578.37 | 0.89 | 0.25 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.8 | 759.8 | 1.34 | 38.6 | 574.11 | 0.89 | 0.25 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.9 | 747.49 | 1.32 | 38.6 | 570.06 | 0.89 | 0.25 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.9 | 735.89 | 1.3 | 38.5 | 566.03 | 0.89 | 0.25 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.7 | 724.7 | 1.28 | 38.5 | 562.2 | 0.89 | 0.25 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.7 | 714.18 | 1.26 | 38.5 | 558.57 | 0.89 | 0.25 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.7 | 704.04 | 1.25 | 38.5 | 555.13 | 0.89 | 0.25 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.7 | 694.54 | 1.23 | 38.4 | 551.88 | 0.89 | 0.25 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.6 | 685.65 | 1.22 | 38.4 | 548.81 | 0.89 | 0.25 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
58.6 | 677.35 | 1.2 | 38.5 | 545.94 | 0.89 | 0.25 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59 | 669.39 | 1.19 | 38.5 | 543.24 | 0.88 | 0.25 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42
59 | 661.99 | 1.17 | 38.5 | 540.55 | 0.88 | 0.25 | COM7-Recibir | 2021-11-10 17:42