## COM3
Caudal1 [m3/s] | Temp1 [ºC] | Caudal2 [m3/s] | Temp2 [ºC] | Caudal3 [m3/s] | Temp3 [ºC] | Caudal4 [m3/s] | Temp4 [ºC] | Consumo Vent ppal [kW] | Puerto COM | Fecha y Hora
0.0402 | 28.25 | 0.0706 | 27 | 0.1061 | 27.5 | 0.0823 | 27.25 |  | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0402 | 28.25 | 0.0706 | 27 | 0.1061 | 27.5 | 0.0823 | 27.25 |  | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0421 | 28 | 0.0681 | 27.5 | 0.1076 | 27.25 | 0.0822 | 26.75 |  | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0446 | 28.25 | 0.0683 | 27.25 | 0.1054 | 27.5 | 0.0792 | 26.75 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.052 | 27.5 | 0.0667 | 27.25 | 0.1056 | 27.25 | 0.0801 | 26.75 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0483 | 28.25 | 0.0702 | 27 | 0.1047 | 27.25 | 0.0826 | 27.5 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0559 | 27.75 | 0.0979 | 27.25 | 0.1082 | 27.5 | 0.1106 | 27.25 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0916 | 28.25 | 0.172 | 27.5 | 0.1322 | 27.25 | 0.2271 | 26.5 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0715 | 27.75 | 0.1593 | 27.5 | 0.1294 | 27.25 | 0.2133 | 27.25 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0737 | 28 | 0.1317 | 27.25 | 0.1195 | 27.5 | 0.1685 | 27.25 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0477 | 28 | 0.1042 | 26.75 | 0.1111 | 27.25 | 0.1252 | 26.75 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0598 | 27.75 | 0.101 | 27.5 | 0.1121 | 27.5 | 0.119 | 27 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0533 | 28 | 0.1003 | 27.75 | 0.1096 | 27.75 | 0.1154 | 27 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0609 | 28 | 0.1042 | 27.5 | 0.1097 | 27.25 | 0.1178 | 27 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0564 | 27.5 | 0.1002 | 27 | 0.1083 | 27.5 | 0.121 | 27 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.053 | 28 | 0.104 | 27.5 | 0.1113 | 27.5 | 0.1197 | 27.25 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0564 | 28 | 0.0978 | 27.25 | 0.1071 | 27.25 | 0.1184 | 27.25 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.055 | 28 | 0.1001 | 27.75 | 0.1138 | 27 | 0.1197 | 27 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0532 | 27.75 | 0.1016 | 27.25 | 0.1093 | 26.75 | 0.1198 | 26.5 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0576 | 28 | 0.1014 | 27.5 | 0.1106 | 27.5 | 0.1201 | 27 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0542 | 28 | 0.1005 | 27.25 | 0.1095 | 27.25 | 0.1206 | 27.25 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0522 | 28.25 | 0.0986 | 27.25 | 0.1091 | 27.75 | 0.1172 | 26.75 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0535 | 28.25 | 0.1037 | 27.5 | 0.1125 | 27.5 | 0.1196 | 27 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0554 | 28 | 0.1019 | 27.5 | 0.1104 | 27.25 | 0.119 | 27.25 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0607 | 28.25 | 0.1002 | 27.75 | 0.1103 | 27.25 | 0.119 | 27.25 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47
0.0566 | 28.25 | 0.102 | 27.5 | 0.1106 | 27 | 0.1178 | 27.5 | 0.016 | COM3-Recibir | 2021-11-10 16:47

## COM6
Hum1 [%] | CO2_1 [ppm] | CO_1 [ppm] | Hum2 [%] | CO2_2 [ppm] | CO_2 [ppm] | Consumo Vent ppal [kW] | Puerto COM | Fecha y Hora
36.3 | 85.18 | 0.53 | 34.9 | 535.35 | 0.54 |  | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.3 | 85.39 | 0.53 | 34.9 | 536.34 | 0.54 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.4 | 85.59 | 0.53 | 34.9 | 537.17 | 0.54 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.4 | 85.8 | 0.53 | 34.9 | 537.99 | 0.54 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.3 | 85.93 | 0.53 | 34.9 | 538.49 | 0.54 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.3 | 85.83 | 0.53 | 34.9 | 536.34 | 0.54 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.3 | 85.42 | 0.53 | 34.9 | 532.39 | 0.53 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.3 | 84.91 | 0.53 | 34.9 | 527.49 | 0.53 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.3 | 84.54 | 0.53 | 34.9 | 522.63 | 0.53 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.3 | 84.06 | 0.53 | 34.9 | 518.29 | 0.53 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.3 | 83.63 | 0.53 | 34.9 | 514.31 | 0.53 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.3 | 83.22 | 0.53 | 34.9 | 510.66 | 0.53 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.3 | 82.89 | 0.53 | 34.9 | 507.2 | 0.53 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.3 | 82.59 | 0.53 | 34.8 | 504.07 | 0.53 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.2 | 82.26 | 0.53 | 34.8 | 501.11 | 0.53 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.2 | 81.99 | 0.53 | 34.8 | 498.32 | 0.53 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.2 | 81.76 | 0.53 | 34.8 | 495.86 | 0.53 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.2 | 81.43 | 0.53 | 34.8 | 493.56 | 0.53 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.1 | 81.14 | 0.53 | 34.8 | 491.26 | 0.53 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.1 | 80.84 | 0.53 | 34.7 | 489.13 | 0.53 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.1 | 80.52 | 0.53 | 34.7 | 487.01 | 0.53 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.1 | 80.29 | 0.53 | 34.7 | 485.05 | 0.52 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.1 | 80.06 | 0.53 | 34.7 | 483.09 | 0.52 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47
36.1 | 79.84 | 0.53 | 34.7 | 481.29 | 0.52 | 0.016 | COM6-Recibir | 2021-11-10 16:47

## COM7
Hum3 [%] | CO2_3 [ppm] | CO_3 [ppm] | Hum4 [%] | CO2_4 [ppm] | CO_4 [ppm] | Consumo Vent ppal [kW] | Puerto COM | Fecha y Hora
45.4 | 308.22 | 0.47 | 38.9 | 374.94 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45.4 | 308.79 | 0.48 | 38.9 | 375.5 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45.4 | 309.36 | 0.48 | 39 | 376.06 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45.4 | 309.93 | 0.48 | 39 | 376.51 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45.4 | 309.93 | 0.48 | 38.9 | 376.62 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45.4 | 307.54 | 0.47 | 38.9 | 375.5 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45.4 | 303.69 | 0.47 | 38.9 | 373.61 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45.2 | 299.44 | 0.47 | 38.9 | 371.39 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45.2 | 295.56 | 0.47 | 38.9 | 369.18 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45 | 292.06 | 0.46 | 38.9 | 367.1 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45 | 289.02 | 0.46 | 39 | 365.13 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45.1 | 286.33 | 0.46 | 39 | 363.4 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45.1 | 283.98 | 0.46 | 38.8 | 361.67 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45 | 281.86 | 0.46 | 38.8 | 360.16 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45 | 279.96 | 0.46 | 38.9 | 358.66 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45.1 | 278.17 | 0.46 | 38.9 | 357.27 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45.1 | 276.61 | 0.45 | 38.8 | 355.99 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45 | 275.26 | 0.45 | 38.8 | 354.82 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
45 | 274.01 | 0.45 | 38.7 | 353.76 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
44.9 | 272.88 | 0.45 | 38.7 | 352.71 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
44.9 | 271.85 | 0.45 | 38.7 | 351.76 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
44.9 | 270.93 | 0.45 | 38.7 | 350.92 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
44.9 | 270.11 | 0.45 | 38.7 | 350.08 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47
44.9 | 269.29 | 0.45 | 38.7 | 349.25 | 0.45 | 0.016 | COM7-Recibir | 2021-11-10 16:47